CATALOGO DE CONCEPTOS

l.PRELIMINARES.

- Alineamiento y numero oficial.

- Conexión de agua

- Conexión de drenaje

- Conexión provisional de luz

- Licencia de obras publicas

- Inspección control eléctrico

- Aviso de terminación de obra

- Limpieza del terreno

- Despalme del terreno

- Carga y acarreo en camión.

ll.CIMENTACION

- Trazo y nivelación

- Excavación  de material tipo lll a mano hasta  2.00m de profundidad

- Plantilla de concreto f`c=100 kg./cm de 5cm de espesor

- Cimientos de piedra braza de         de base,           de escarpio             y      de altura

- Dala de cimentación de       x          cm

- Acarreo de tierra en carretilla a 20mts

- Relleno de tepetate por capas

- Impermeabilización de la cadena de cimentación

- Registros de      x         x         m de altura

- Tapas de registro de        x        m

- Suministro y junteo de tuberías de concreto simple

III.ESTRUCTURA

- Cimbra y descimbra de columnas

- Cimbra y descimbra en trabes y losas

- Acero de refuerzo  3/8 ^y 1/2"

- Concreto f`c=        kg/cm en:

- Columnas

- Trabes y losas

IV.ALBAÑILERIA

- Muros de tabique rojo recocido

- Muros de Block hueco de cemento

- Cadenas y castillos de        x       cm de sección

- Aplanado de mortero cemento arena en muros

- Aplanado de mortero cemento arena en plafones

- Tirol planchado

- Tirol rústico

- Emboquillados

- Firmes de concreto de 7 cm de espesor

V.ACABADOS

- Acabado escobillado integral

- Colocación de loseta

- Colocación de mosaico

- Colocación de azulejo

- Colocación de ecocreto

- Aplicación de enladrillado en la escalera

- Colocación de duela

- Zoclos de madera

- Zoclos de loseta

- Zoclos de azulejo

- Lechareadas

- Colocación de pastas

- Aplicación de pintura vinílica

- Colocación de lambrin de madera

- Colocación de azulejo

- Colocación de acabados plásticos

- Aplicación de pintura en plafones

- Colocación de  falso plafon

VI.COLOCACIONES

- Colocación de herrería tubular

- Colocación de puertas

- Colocación de chapas

- Colocación de cerraduras

- Colocación de vidrio sencillo  de       mm

- Colocación de marcos

- Colocación de barandales

- Colocación de tinacos

VII.AZOTEAS

- Relleno de azotea hecho con tezontle

- Impermeabilización de azoteas

- Enladrillado en azotea

- Chaflanes de  azotea.

VIII.INSTALACIONES SANITARIAS

- Salida para lavabos

- Salida para wc

- Salida para mingitorio

- Salidas para regaderas

- Salidas para vertederos

- Salidas para calentadores

- Salidas para tinaco

- Bajada de aguas pluviales

- Bajada de aguas negras

IX.MUEBLES PARA BAÑO

- Lavabo marca

- Inodoro marca

- Regadera marca

- Calentador marca

- Tinaco de         lts

- Mingitorio marca

X.INSTALACIONES  ELECTRICAS

- Salidas

- Salidas

- Salidas

XI.EQUIPO ELECTRICO.

- Lampara

- Lampara

- Lampara

XII.JARDINERIA

- Tierra lama

- Pasto en rollos

- Plantas de ornato

XIII.LIMPIEZA

- Limpieza de pisos.

- Limpieza de muebles de baño.

- Limpieza de vidrios