Manual de Construcción de Edificios

R. Chudley

G.G.

ADMINISTRACIÓN  DE OBRA

Consideraciones en Sitio

- El Terreno

- Inspección del terreno

- Consideraciones Sobre la Disposición de conjunto del Terreno

# EL TERRENO

El terreno destinado a la edificación puede considerarse como una fábrica temporal en la que se emplean los recursos necesarios para cumplir con éxito un contrato.

Mano de Obra:  En forma de personal  directivo y  supervisor.

En forma de obreros especializados y obreros de ámbito general..

Materiales: Para trabajos temporales, accesos, seguridad y edificio final.

Maquinaria: Desde la simple herramienta manual hasta los grandes instrumentos, como una grúa de torre.

Dinero: En forma de inversión de capital por parte del propietario  para adquirir el terreno, pagar los honorarios del equipo de proyecto y a un constructor que emplee su dinero en comprar materiales, comprar o alquilar maquinaria, y contratar el personal preciso para poder llevar el proyecto a la practica.

## INSPECCIÓN DEL TERRENO

Inspección del terreno previa a la obra: El objetivo básico de esta fase es la recogida sistemática de todos los datos que se pueden precisar o pueden ayudar, en los procesos de proyecto y construcción del encargo. Es conveniente reunir los datos recogidos en forma de plantas y secciones profusamente comentadas y dimensionadas. También debe recogerse cualquier aspecto de los solares o edificios adyacentes que pueda afectar a la obra en proyecto y viceversa, es decir cualquier aspecto  de la obra en proyecto que pueda afectar a los solares o edificios vecinos.

## CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN DE CONJUNTO DEL TERRENO

Consideraciones generales: antes de tomar cualquier decisión referente a la disposición de conjunto del terreno, hay que hacer una estimación general del mismo realizando una investigación concienzuda previa a la face de licitación  y examinando con todo detalle los planos, especificaciones y estado de mediciones, a fin de formular propuestas sobre cómo va ha llevarse a la práctica el contrato si la oferta llega a buen término, Ello implicara una estimación preliminar sobre las necesidades de maquinaria, materiales y mano de obra para cumplir el plan de obra, lo cual se puede materializar gráficamente en un diagrama de barras.

Consideraciones de Acceso al terreno: Se debe tomar en cuenta tanto la entrada al terreno como la salida. Es preciso comprobar las rutas hacia y desde el solar, a fin de asegurar su idoneidad en relación con los requerimientos de transporte imprescindibles para llevar a cabo las obras. También deben estudiarse con mucho cuidado el acceso de materiales al terreno y la circulación general.